## calc-1
		Vmax	430		N1	11.7
		K	42.6587301587302		N2	500
		Ktotal	127.97619047619
	Vbat	V_uv1	VPP_uv1	V_uv				I, mA
Vbat-min	3.6	154	308	462		ATMEGA328, idle		3.6
Vbat-max	4.2	179	358	537		ATMEGA328, extstb		0.6
BAT, current, mA/hour	10000	BAT, remain, %	10	BAT2UVef, %	80

SBT11A::Iimp	0.000011		Duv, Irm	0.1	uA	0.0000001	A
SBT11A::imp*mkR	50
SBT11A::Timp	0.00009	??
SBT11A::Vuv	min:	350		max:	450
										Vuv, mA	Vbat, mA
Rmin	20		IMP/sec	0.277777777777778		Isec	0.000000100275		Ihr	0.36099	36.9585
Rmax	100		IMP/sec	1.38888888888889		Isec	0.000000101375		Ihr	0.36495	37.3639285714286

Cuv, uF	0.1
	time, sec, Rmin	time, mn, Rmin	IMP, Rmin				time, sec, Rmax	time, mn, Rmax	IMP, Rmax
IMP_vuv; MAX	186	3	52				184	3	256
IMP_vuv; MIN	102	2	28				101	2	140

	Rmin, days	Rmax, days		Rmin, UV, %	Rmax, UV, %
T [idle]	8	7		92.77	92.84
T [extstb]	8	8		98.72	98.73

## calc-2
Itrans, A	0.011
Irele, A	0.022
Icontinius, A	0.033

Tinit, sec	10		I_init, A*sec	0.0055		I_init, A*hour	1.52777777777778E-06
Trefill, sec	1
Refill after, imp	50

				sec	min
Rmin, imp/sec	0.277777777777778		T between refill	180	3	T_refill, sec/hour	20
Rmax, imp/sec	1.38888888888889		T between refill	36	1	T_refill, sec/hour	100

Rmin, A	0.000183333333333333
Rmin, A	0.000916666666666667

BAT, current, mA*hour	10000	BAT, remain, %	10
ATMEGA328, idle	3.6	mA
ATMEGA328, extstb	0.6	mA

	Hours	Days
T, Rmin, idle	2379	40
T, Rmax, idle	1993	33
T, Rmin, extstb	11489	191
T, Rmax, extstb	5934	99

## D reverse current
	R	197.2	Kohm	197200	ohm
LIMIT	I expected	0.1	uA	0.0000001	A
	V expected	0.01972	V	->	19.72	mV

	US1M
	V actual 24C	2	mV	->	0.01	uA
	V actual 60C	15	mV	->	0.08	uA

	BYV26E
	V actual 30C	21.5	mV	->	0.11	uA